| Согласовано: _______________________ _______________________ от «__» __________ 26 г. | Утверждаю: ____________________ ____________________ от «__» __________ 26 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса инженерных изысканий по объекту:

Наименование объекта

| 1 | Идентификационные сведения о заказчике |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Идентификационные сведения об исполнителе | ООО «Эконик» (450074, Республика .Башкортостан, г. Уфа, ул. Караидельская 2, 3 этаж, офис 8). Тел. 8-937-360-41-80, 8-962-542-52-67 E-mail: ooo-econik@mail.ru |
| 3 | Основание для выполнения работ | Договор № |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | Стадия проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 6 | Местоположение объекта |  |
| 7 | Цели и задачи инженерных изысканий | Получение достоверных и достаточных исходных данных для проектирования объекта капитального строительства, а также разработки мероприятий по обеспечению его безопасности и надежности |
| 8 | Этап выполнения инженерных изысканий | Работы выполнить в один этап |
| 9 | Идентификационные сведения об объекте (ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений): | 1. Назначение – жилое. 2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – не принадлежат. 3 Возможность опасных природных процессов производственных процессов и явлений, техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зданий – определить в ходе проведения изысканий. 4. Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит. 5. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект не относится к пожароопасным. 6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да. 7. Уровень ответственности – нормальный |
| 10 | Техническая характеристика объекта | Согласно Приложению 1 |
| 11 | Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Отсутствуют |
| 12 | Виды инженерных изысканий |  |
| 12.1 | Инженерно-геодезические изыскания |  |
| 12.1.1 | Принятая система координат и высот | Система координат – МСК 02 Система высот – Балтийская |
| 12.1.2 | Данные о границах и площадях топографической съемки |  |
| 12.1.3 | Масштаб съемки | 1:500 |
| 12.1.4 | Высота сечения рельефа | 0,5 м |
| 12.1.5 | Дополнительные требования |  |
| 12.2 | Инженерно-геологические изыскания |  |
| 12.2.1 | Требования к инженерно-геологическим изысканиям | Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (ч. I-VI); - СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; - ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»; - ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»; Результаты инженерно-геологических изысканий должны содержать: - инженерно-геологическое строение и гидрологические условия участка; - выявление геологических процессов, которые могут повлиять на устойчивость объекта; - определение состава, состояния и свойств грунтов; - данные по прогнозному изменению уровня грунтовых вод |
| 12.3 | Инженерно-экологические изыскания |  |
| 12.3.1 | Требования к инженерно-экологическим изысканиям | Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-102-97 ««Инженерно-экологические изыскания»; СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания. Общие правила производства работ» и др. Результаты инженерно-экологических изысканий должны содержать: - исследование и оценку загрязнения атмосферного воздуха, - почвенные исследования и оценка загрязнения почв (или грунтов), - исследование и оценка загрязнения подземных вод, - исследование и оценка загрязнения поверхностных вод и донных отложений (при необходимости), - исследование и оценка радиационной обстановки, - исследование и оценка физических воздействий. В составе отчете представить справки уполномоченных государственных органов об отсутствии (наличии) на участке зон с особыми режимом природопользования (экологических ограничений). |
| 12.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  |
| 12.4.1 | Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям | Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», - СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и др. Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий должны содержать: - анализ гидрометеорологической изученности района изысканий; - климатическую характеристику района выполнения работ с основными климатическими параметрами для проектирования; - сведения о гидрографической сети, гидрологическом режима водных объектов района изысканий; - определение максимальных расходов и уровней воды для водотоков, оказывающих потенциальное влияния на объект проектирования; - характеристику опасных гидрометеорологических процессов и явлений |
| 13. | Состав, форма и формат предоставления результатов инженерных изысканий, порядок передачи заказчику | Результаты инженерных изысканий представить в виде технических отчетов с текстовой и графической частями: - в бумажном виде – 2 экз; - в электронном виде – 1 экз, в форматах PDF, DOC, XLS, DWG и др. Срок предоставления отчетных материалов – 60 календарных дней с момента подписания договора |
| 14. | Особые требования | В составе договорной документации представить на согласование Заказчику программы инженерных изысканий |

Приложение 1 к техническому заданию на производство инженерных изысканий

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

| № п/п | #### Вид и назначение здания, #### сооружения | Конструктивные особенности | Габариты, м длина, ширина, высота. | Предполагаемый тип фундамента | Нагрузка на фундамент |  | Наличие динамических нагрузок | Предполагаемые нагрузки на грунты, кг/см2 | Предполагаемая глубина погружения свай | Этажность | Наличие технологических процессов | Наличие подвала, техподполья, его высота, м | Чувствительность к неравномерным осадкам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На одну сваю, тс | На 1 п.м., тс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |